КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 7.ОКТОБАР

НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ЈАВНА НАБАВКА – ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2/2020

Мај,  2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.2/2020, број Одлуке 1.1.2-2/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.2/2020, број Решења 1.1.2-3/2020, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – водоводни и канализациони материјал

ЈН бр. 1.1.2/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 15. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 20. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 21. |
| VII | Модел уговора | 37. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40. |

Конкурсна документација садржи укупно  46  страница.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.2/2020 су добра-водоводни и канализациони материјал. Назив и ознака из општег речника набавки 44115210 – водоинсталатерски материјал.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Циљ поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

#### 4. Контакт : Сузана Лазић,  suzana.jkp@gmail.com

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | Материјал за водовод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | MATERIJAL | jm | količina |
| 1 | T komad 1/2" | kom | 50 |
| 2 | T komad 3/4" | kom | 50 |
| 3 | T komad 1" | kom | 10 |
| 4 | T komad 5/4" | kom | 10 |
| 5 | T komad 6/4" | kom | 10 |
| 6 | T komad 2" | kom | 10 |
| 7 | Dupla nipla 1/2" | kom | 50 |
| 8 | Dupla nipla 3/4"" | kom | 50 |
| 9 | Dupla nipla 1" | kom | 20 |
| 10 | Dupla nipla 5/4" | kom | 10 |
| 11 | Dupla nipla 6/4" | kom | 10 |
| 12 | Dupla nipla 2" | kom | 10 |
| 13 | Koleno 1/2" | kom | 25 |
| 14 | Koleno 3/4" | kom | 50 |
| 15 | Koleno 5/4" | kom | 10 |
| 16 | Koleno 6/4" | kom | 20 |
| 17 | Koleno 1" | kom | 10 |
| 18 | Koleno 2" | kom | 10 |
| 19 | Spojka 1/2" | kom | 20 |
| 20 | Spojka 3/4" | kom | 50 |
| 21 | Spojka 1" | kom | 20 |
| 22 | Spojka 5/4" | kom | 5 |
| 23 | Spojka 6/4" | kom | 5 |
| 24 | Spojka 2" | kom | 5 |
| 25 | Poluspojka 2" | kom | 10 |
| 26 | Poluspojka 1" | kom | 20 |
| 27 | Poluspojka 3/4" | kom | 50 |
| 28 | Poluspojka 5/4" | kom | 20 |
| 29 | Poluspojka 6/4" | kom | 5 |
| 30 | Poluspojka 1/2" | kom | 50 |
| 31 | Poluspojka plastična 1/2" | kom | 50 |
| 32 | Poluspojka plastična 3/4" | kom | 50 |
| 33 | Poluspojka plastična 1" | kom | 30 |
| 34 | Spojka plastična 1/2 | kom | 50 |
| 35 | Spojka plastična 3/4 | kom | 50 |
| 36 | koleno pp 1/2 | kom | 30 |
| 37 | koleno pp 3/4 | kom | 30 |
| 38 | Muf 3/4" | kom | 50 |
| 39 | Muf 1" | kom | 30 |
| 40 | Muf 5/4" | kom | 30 |
| 41 | Muf 6/4" | kom | 10 |
| 42 | Muf 1" | kom | 10 |
| 43 | Muf 2" | kom | 10 |
| 44 | Redukcija poc. 1-3/4" | kom | 50 |
| 45 | Redukcija poc. 3/4" -1/2" | kom | 10 |
| 46 | Redukcija poc. 5/4" -3/4" | kom | 10 |
| 47 | Redukcija poc. 6/4" -5/4" | kom | 5 |
| 48 | Redukcija poc. 2"-6/4" | kom | 5 |
| 49 | Redukcija poc. 5/4 -1 | kom | 5 |
| 50 | Redukcija poc. 5/4 -1/2" | kom | 10 |
| 51 | Redukcija poc. 6/4 -1/2" | kom | 2 |
| 52 | Redukcija poc. 2" 1" | kom | 5 |
| 53 | Redukcija poc. 3-" 2" | kom | 1 |
| 54 | Čep 1/2" | kom | 20 |
| 55 | Čep 3/4" | kom | 25 |
| 56 | Čep 5/4" | kom | 5 |
| 57 | Čep 6/4" | kom | 5 |
| 58 | Čep 1" | kom | 5 |
| 59 | Čep 2" | kom | 5 |
| 60 | Okiten cev 1/2" | m | 50 |
| 61 | Okiten cev 3/4" | m | 100 |
| 62 | Okiten cev 5/4" | m | 20 |
| 63 | Okiten cev 6/4" | m | 20 |
| 64 | Okiten cev 1" | m | 10 |
| 65 | Okiten cev 2" | m | 10 |
| 66 | Poc.cev 1/2" | m | 10 |
| 67 | Poc.cev 3/4" | m | 10 |
| 68 | Poc.cev 1" | m | 4 |
| 69 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 63 | kom | 4 |
| 70 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 90 | kom | 4 |
| 71 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 110 | kom | 4 |
| 72 | PE elektrofuzina spojnica 63 | kom | 4 |
| 73 | PE elektrofuzina spojnica 90 | kom | 4 |
| 74 | PE elektrofuzina spojnica110 | kom | 4 |
| 75 | kuglasti ventil 1/2" | kom | 1 |
| 76 | kuglasti ventil 3/4" | kom | 1 |
| 77 | kuglasti ventil 5/4" | kom | 1 |
| 78 | kuglasti ventil 6/4" | kom | 1 |
| 79 | kuglasti ventil 1" | kom | 1 |
| 80 | kuglasti ventil 2" | kom | 1 |
| 81 | kuglasti ventil 4" | kom | 1 |
| 82 | Propusni ventil 1/2" | kom | 25 |
| 83 | Propusni ventil 3/4" | kom | 50 |
| 84 | Propusni ventil 1" | kom | 10 |
| 85 | Propusni ventil 2" | kom | 5 |
| 86 | Propusni ventil 5/4" | kom | 2 |
| 87 | Propusni ventil 6/4" | kom | 2 |
| 88 | Kapa ventila 1/2" | kom | 10 |
| 89 | Kapa ventila 3/4" | kom | 20 |
| 90 | Kapa ventila 6/4" | kom | 10 |
| 91 | Kapa ventila 2" | kom | 5 |
| 92 | klizna spojka 3/4" | kom | 20 |
| 93 | klizna spojka 1/2" | kom | 20 |
| 94 | klizna spojka 5/4" | kom | 5 |
| 95 | klizna spojka 6/4" | kom | 5 |
| 96 | klizna spojka 1" | kom | 5 |
| 97 | klizna spojka 2" | kom | 2 |
| 98 | Holender 1/2" | kom | 1 |
| 99 | Holender 3/4" | kom | 1 |
| 100 | Holender vodomera 1/2" | kom | 10 |
| 101 | Holender vodomera 3/4" | kom | 20 |
| 102 | Pljosnati zasun DN 50 | kom | 1 |
| 103 | Pljosnati zasun DN 65 | kom | 1 |
| 104 | Pljosnati zasun DN 80 | kom | 1 |
| 105 | Pljosnati zasun DN 100 | kom | 1 |
| 106 | liv.ogrlica 63 | kom | 5 |
| 107 | liv.ogrlica 75 | kom | 2 |
| 108 | liv.ogrlica 90 | kom | 2 |
| 109 | liv.ogrlica 110 | kom | 2 |
| 110 | liv.ogrlica 125 | kom | 1 |
| 111 | Liveni T 80/50 | kom | 1 |
| 112 | Liveni T 80/80 | kom | 1 |
| 113 | Liveni T 100/80 | kom | 1 |
| 114 | Liveni T 100/100 | kom | 1 |
| 115 | Liveni TT 100 | kom | 1 |
| 116 | Liv. FF 50/300 | kom | 1 |
| 117 | Liv. FF 50/600 | kom | 1 |
| 118 | Liv. FF 80/300 | kom | 1 |
| 119 | Liv. FF 80/500 | kom | 1 |
| 120 | Liv. FF 80/400 | kom | 1 |
| 121 | Liv. FF 80/200 | kom | 1 |
| 122 | Liv. FF 100/600 | kom | 1 |
| 123 | Liv. FFR 100/80 | kom | 1 |
| 124 | Liv. FFR 100/50 | kom | 1 |
| 125 | Liv. FFR 150/80 | kom | 1 |
| 126 | Liv. FFR 80/50 | kom | 1 |
| 127 | Liv. FFR 100/50 | kom | 1 |
| 128 | Liv. FFR 65/50 | kom | 1 |
| 129 | Liv N 65 | kom | 1 |
| 130 | Liv N 80 | kom | 1 |
| 131 | Liv EKS 50 | kom | 1 |
| 132 | Liv EKS 65 | kom | 1 |
| 133 | Liv EKS 80 | kom | 1 |
| 134 | Liv EKS 100 | kom | 1 |
| 135 | Liv FKS 50 | kom | 1 |
| 136 | Liv FKS 80 | kom | 1 |
| 137 | liv.FFK 80/30 | kom | 1 |
| 138 | liv.FFK 50/45 | kom | 1 |
| 139 | liv.FFK 80/45 | kom | 1 |
| 140 | Multi džoint spojka 57-72 | kom | 2 |
| 141 | Multi džoint spojka 63-85 | kom | 2 |
| 142 | Multi džoint spojka 85-107 | kom | 2 |
| 143 | Multi džoint spojka 107-132 | kom | 2 |
| 144 | Multi džoint spojka132-158 | kom | 2 |
| 145 | Multi džoint spojka158-184 | kom | 2 |
| 146 | Multi džoint spojka189-212 | kom | 1 |
| 147 | Multi džoint spojka218-284 | kom | 1 |
| 148 | Multi džoint spojka243-269 | kom | 1 |
| 149 | Multi džoint spojka315-349 | kom | 1 |
| 150 | Podzemni hidrant 50/500 | kom | 1 |
| 151 | Podzemni hidrant 80/500 | kom | 1 |
| 152 | Nadzemni hidrant 800/1000 | kom | 1 |
| 153 | Reparaciona spojka 63 PVC | kom | 5 |
| 154 | Reparaciona spojka 65 ACC l=400 | kom | 1 |
| 155 | Reparaciona spojka 75 PVC l=400 | kom | 1 |
| 156 | Reparaciona spojka 80 ACC l=400 | kom | 1 |
| 157 | Reparaciona spojka 80 PVC l=400 | kom | 1 |
| 158 | Reparaciona spojka 100 PVC l=400 | kom | 1 |
| 159 | Reparaciona spojka 150 ACC l=400 | kom | 1 |
| 160 | Reparaciona spojka 160PVC l= 400 | kom | 1 |
| 161 | Reparaciona spojka 315 PVC l=400 | kom | 1 |
| 162 | Reparaciona spojka 180 PVC l=400 | kom | 1 |
| 163 | Reparaciona spojka 200 ACC l=400 | kom | 1 |
| 164 | OKZ ventil sa ugradbenom garniturom 50 | kom | 1 |
| 165 | OKZ ventil sa ugradbenom garniturom 80 | kom | 1 |
|  | Материјал за канализацију |  |  |
|  | Pvc Cev SDR 41 KG SN4 PN5 |  |  |
|  | MATERIJAL | JM |  |
| 1 | PVC cev Ø50/250 | kom | 10 |
| 2 | PVC cev Ø50/500 | kom | 10 |
| 3 | PVC cev Ø50/1000 | kom | 10 |
| 4 | PVC cev Ø50/2000 | kom | 10 |
| 5 | PVC cev Ø75/250 | kom | 5 |
| 6 | PVC cev Ø75/500 | kom | 10 |
| 7 | PVC cev Ø75/1000 | kom | 10 |
| 8 | PVC cev Ø75/2000 | kom | 10 |
| 9 | PVC cev Ø110/250 | kom | 10 |
| 10 | PVC cev Ø110/500 | kom | 35 |
| 11 | PVC cev Ø110/1000 | kom | 20 |
| 12 | PVC cev Ø110/2000 | kom | 5 |
| 13 | PVC cev Ø110/3000 | kom | 5 |
| 14 | PVC cev Ø110/4000 | kom | 2 |
| 15 | PVC cev Ø125/500 | kom | 5 |
| 16 | PVC cev Ø125/1000 | kom | 5 |
| 17 | PVC cev Ø125/2000 | kom | 5 |
| 18 | PVC cev Ø125/3000 | kom | 5 |
| 19 | PVC cev Ø125/4000 | kom | 2 |
| 20 | PVC cev Ø160/250 | kom | 5 |
| 21 | PVC cev Ø160/500 | kom | 30 |
| 22 | PVC cev Ø160/1000 | kom | 30 |
| 23 | PVC cev Ø160/2000 | kom | 30 |
| 24 | PVC cev Ø160/3000 | kom | 30 |
| 25 | PVC cev Ø160/4000 | kom | 5 |
| 26 | PVC cev Ø200/500 | kom | 5 |
| 27 | PVC cev Ø200/1000 | kom | 5 |
| 28 | PVC cev Ø200/2000 | kom | 5 |
| 29 | PVC cev Ø200/3000 | kom | 5 |
| 30 | PVC koleno Ø200/45 | kom | 10 |
| 31 | PVC koleno Ø160/45 | kom | 30 |
| 32 | PVC koleno Ø125/45 | kom | 10 |
| 33 | PVC koleno Ø110/45 | kom | 20 |
| 34 | PVC koleno Ø75/45 | kom | 10 |
| 35 | PVC koleno 50/45 | kom | 20 |
| 36 | PVC koleno 100/90 | kom | 5 |
| 37 | PVC koleno 75/90 | kom | 5 |
| 38 | PVC kosa račva Ø160/160/45 | kom | 8 |
| 39 | PVC kosa račva Ø160/125/45 | kom | 4 |
| 40 | PVC kosa račva Ø160/110/45 | kom | 8 |
| 41 | PVC kosa račva Ø110/110/45 | kom | 8 |
| 42 | PVC kosa račva Ø110/50/45 | kom | 4 |
| 43 | PVC kosa račva Ø75/50/45 | kom | 4 |
| 44 | PVC klizni muf 160 | kom | 10 |
| 45 | PVC klizni muf 125 | kom | 5 |
| 46 | PVC klizni muf 110 | kom | 5 |
| 47 | PVC nepovratni ventil Ø 160 | kom | 3 |
| 48 | PVC poklopac Ø160 | kom | 5 |
| 49 | PVC poklopac Ø125 | kom | 5 |
| 50 | PVC poklopac Ø110 | kom | 5 |
| 51 | PVC reducir Ø200/160 | kom | 5 |
| 52 | PVC reducir Ø160-125 | kom | 5 |
| 53 | PVC reducir Ø160-110 | kom | 15 |
| 54 | PVC reducir Ø125-110 | kom | 5 |
| 55 | PVC reducir Ø110-50 | kom | 15 |
| 56 | PVC reducir Ø110-75 | kom | 10 |
| 57 | PVC reducir Ø75-50 | kom | 10 |
| 58 | PVC revizija Ø200 | kom | 2 |
| 59 | PVC revizija Ø160 | kom | 30 |
| 60 | PVC revizija Ø125 | kom | 10 |
| 61 | PVC revizija Ø110 | kom | 20 |
| 62 | PVC čep 160 | kom | 5 |
| 63 | PVC čep 110 | kom | 5 |
| 64 | PVC čep 50 | kom | 5 |

ПОТРЕБНИ  ДОКАЗИ  УСКЛАЂЕНОСТИ  СА  ТЕХНИЧКОМ  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

ЗА ОВАЛНЕ И ПЉОСНАТЕ ЗАТВАРАЧЕ:

-Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без  потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно);

-Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати);

-Материјал тела, поклопца и точка: ЕН ГЈС 400, или ЕН ГЈС 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;

-На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак;

-Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама ЕПДМ;

-Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10;

-Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1;

-Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 1074-1  или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Приложити важећи ГСК да се ЛГ засуни пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године

6.Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68/ЕУ за опрему под притиском (ЕУ сертификат), издат од стране акредитоване институције

7.Приложити важећи ИСО 9001:2015.

8.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

МЕСИНГАНИ НАВОЈНИ  ФИТИНГ:

-У питању су:

-МС полуспојнице („полуспојнице¬месингане“) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цеви;

-МС спојнице („спојке¬месингане“) за спајање ПЕ цеви;

-МС клизне спојнице („клизна спојке¬месингане“) са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним цевима.

-МС холендери водомера.

-МС равни пропусни вентили са и без испуста.

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.

-На телу трајно уливен лого произвођача.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв.„цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће);

4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПП СПОЈНИЦЕ И ПОЛУСПОЈНИЦЕ :

-У питању су полипропиленске полуспојнице са спољним навојем , за уградњу на ПЕ цевима

-И полипропиленске спојнице за спајање ПЕ цеви

-Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је полипропилен.

-На телу трајно уливен лого произвођача и димензија.

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“)

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених     карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 15874-3 или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(ДВГW, КИWА и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

5.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда

6. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ЗА ПЕХД ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ :

-ПЕХД водоводне цеви ПЕ тип 100, СДР-17, НП=10 бар са видљивим ознакама произвођача, ознакама материјала и ознакама радног притиска, на сваком метру:

-Материјал израде цеви је ПЕ тип 100;

-Радни притисак НП=10 (СДР-17);

-Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача,  материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру.

-У котуру су закључно са спољним пречником ОД 110 мм, а за Д≥110  у шипкама,  Л мин.=6м и Л мин.=12м;

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајуће за производњу предметних добара.

3.Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12201-2 или одговарајуће;не старије од 5 година

4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуда.

5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

УК ПВЦ ЦЕВИ СДР41 И ФИТИНГ:

-Употребљава се за кишну и фекалну уличну канализацију.

-Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.

-Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)

-На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН-4).

-Цеви и фитинг су ободне крутости СН-4 (СДР-41).

-Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајуће за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 13476-2, важећег стандарда СРПС ЕН 1401-1или одговарајуће, и важећег стандарда СРПС ЕН 9969 или одговарајуће по питању ободне крутности, или одговарајући, не старији од 5 година од датума предвиђеног за предају понуде (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће).

4.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ЗА ПОЦИНКОВАНИ  ЧЕЛИЧНИ  НАВОЈНИ  ФИТИНГ:

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем.

-На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајући (тзв. „цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

-Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=4“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(ДВГW, КИWА и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

5.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда

СПОЈНИЦЕ СА ПРИТЕЗНИМ ПРСТЕНОМ ТИП „У“ и „Е“

за спајање цеви од: челика, азбест-цемента, дуктила, сивог лива, полиестера, пвц.

-Кућиште,крајњи прстен: Нодуларни лив-дуктил у складу са „БС ЕН 1563

/ЕН ГЈС – 450-10

-Средњи прстен: Нодуларни лив-дуктил у складу са „БС ЕН 1563/ЕН ГЈС – 450-10

-Заптивка : ЕПДМ у складу са „БС ЕН 681-1: ТИП WА БС 6920

-Вијци: Челик БС ЕН ИСО 898-1 класа4.8

-Навртке: Челик БС ЕН 4190 класа 4

-Заштита : Рилсан најлон 11 црни 250 микрона

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Достава важећих сертификата 9001 и 14001 за произвођача;

2.Прилогожити каталог( или извод из каталога) производа у коме се налазе сви понуђени комади (уколико је на страном језику није потребан превод)

3.Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата  за сваку врсту материјала посебно, са прилогом превода свих сертификата и потврда на српски језик оверених од стране овлашћеног судског тумача;

4.Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025) не старија од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Извештај о испитивању чврстоће кућишта и заптивености кућишта притиском према стандарду СРПС ЕН 12266-1, издат од домаћег акредитованог тела за оцењивање усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 ) за тражена испитивања и према наведеном стандарду или одговарајуће лабораторије не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

6.Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци;

СПОЈНИЦЕ СА ПРИТЕЗНИМ ПРСТЕНОМ „У“ и „Е“ за спајање ПЕ/ПВЦ цеви :

-Кућиште: Нодуларни лив-дуктил у складу са „БС ЕН 1563 /ЕН ГЈС – 450-10

-Притезни прстен: Нодуларни лив-дуктил у складу са „БС ЕН 1563/ЕН ГЈС – 450-10

-Средњи прстен: Нодуларни лив-дуктил у складу са „БС ЕН 1563/ЕН ГЈС – 450-10-Заптивка : ЕПДМ у складу са „БС ЕН 681-1: ТИП WА БС 6920

-Вијци: Челик БС ЕН ИСО 898-1 класа8.8 ,Опционо од неређајућег челика БС ЕН ИСО 3506-1 тип А2 класа 70

-Навртке: Челик БС ЕН 20898-2 класа 8.8 ,Опционо од нерђајућег челика БС ЕН ИСО 3506-2 тип А4 класа 80

-Заштита : „Рилсан нyлон“ 11 црни

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Достава важећих сертификата 9001 и 14001 за произвођача;

2.Достава важећих сертификата 9001 и 14001 за велепродају опреме и материјала за употребу у системима пијаће воде за понуђача

3.Приложити каталог производа у коме се налазе сви понуђени комади (уколико је на страном језику није потребан превод)

4.Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата  за сваку врсту материјала посебно, са прилогом превода свих сертификата и потврда на српски језик оверених од стране овлашћеног судског тумача;

5.Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025) не старија од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

6.Извештај о испитивању чврстоће кућишта и заптивености кућишта притиском према стандарду СРПС ЕН 12266-1, издат од домаћег акредитованог тела за оцењивање усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 ) за тражена испитивања и према наведеном стандарду или одговарајуће лабораторије не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

7.Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци;

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА ОД ДН50 ДО ДН600:

-Намена је за проток хладне плитке воде НП=10

-ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.

-Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500(ГГГ-50).

-Прирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за НП=10.

-Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима од ДН50 до ДН600.

-На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

-Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или оговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају норму ЕН545, НП10 бара

5.Приложити сертификат о сталности својстава да ЛГ фазонски комади испуњавају норме ЕН1092-2, ЕН 14901, ДИН 30677, ДИН 3476

6.Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године

7.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

8.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

РЕПАРАТУРНА „КУПЛУНГ“ СПОЈНИЦА:

-Материјал израде лима, вијака и навртки:ИНОX.

-Дебљина лима: минимално1мм.

-Гумена заптивка: ЕПДМ, минималне дебљине 6мм.

-Дужина спојницаЛ=200мм.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 или оговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025) не старија од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

СПОЈНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ

-Све спојнице за електрофузионо заваривање морају бити израђени од полиетилена ПЕ 100 бризгани из једног комада за притиске НП 16 бара.

-Електро завојнице морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи, због брже и сигурније момнтаже.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важеће сертификате 9001 и 14001 за произвођача.

2.Доставити  каталог производа у коме се налазе сви понуђени фитинзи.

-Доставити сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издат од организације акредитоване за издавање сертификата са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача.

-Доставити потрврду о здравственој исправности производа од стране домаће акредитоване лабораторије не старије од 3 године..

5.Доставити потврду произвођача да за монтажу спојница нису потребне стеге и додатни алати.

-Доставити потврду да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битне елементе предмета јавне набавке и нису релевантни подаци за припрему прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоцa.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН). | ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ НЕ ПОСТОЈЕ ПОСЕБНЕ ДОЗВОЛЕ |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

1. Финансијски капацитет.  да понуђач у претходних шест месеци није био у блокади од објављивања позива за подношење понуда.

2. Пословни капацитет. да је у периоду претходне 2 године испоручио водоводни и канализациони материјал истоврсан предмету набавке у најмање једнакој вредности понуђене цене.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Доказ за додатне услове

Финансијски капацитет се доказује достављањем  потврде  Народне Банке Србије о броју дана неликвидности. Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико је податак  јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије.

Пословни капацитет се доказује достављањем рефернц листа са овереним потврдама од стране Наручиоца (потврда треба да садржи назив,седиште, матични број наручиоца, назив испоручених добара, вредност испоруке без ПДВ-а и потпис овлашћеног лица и печат наручиоца). Референц листе могу бити у слободној форми.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- потврда  Народне Банке Србије о броју дана неликвидности www.nbs.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Модел уговора

- Докази о испуњености додатних услова

- Докази о испуњавању техничких захтева

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку водоводног и канализационог материјала, ЈН број 1.1.2/2020.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-водоводни и канализациони материјал

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за сваку појединачну испоруку) |  |
| Рок важења понуде Не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |
| Рок испоруке (максимално 2 дана од дана пријема наруџбенице) |  |
| Гарантни период (24 месеца) |  |
| Место и начин испоруке Фцо магацин Купца |  |

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| РБ | МАТЕРИЈАЛ | ЈМ | КОМ | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕД ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T komad 1/2" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 2 | T komad 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 3 | T komad 1" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 4 | T komad 5/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 5 | T komad 6/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 6 | T komad 2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Dupla nipla 1/2" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Dupla nipla 3/4"" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Dupla nipla 1" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Dupla nipla 5/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Dupla nipla 6/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Dupla nipla 2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Koleno 1/2" | kom | 25 |  |  |  |  |
| 14 | Koleno 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Koleno 5/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Koleno 6/4" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Koleno 1" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Koleno 2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Spojka 1/2" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Spojka 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Spojka 1" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Spojka 5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Spojka 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Spojka 2" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Poluspojka 2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Poluspojka 1" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Poluspojka 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 28 | Poluspojka 5/4" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Poluspojka 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Poluspojka 1/2" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 31 | Poluspojka plastična 1/2" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Poluspojka plastična 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 33 | Poluspojka plastična 1" | kom | 30 |  |  |  |  |
| 34 | Spojka plastična 1/2 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 35 | Spojka plastična 3/4 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 36 | koleno pp 1/2 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 37 | koleno pp 3/4 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 38 | Muf 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 39 | Muf 1" | kom | 30 |  |  |  |  |
| 40 | Muf 5/4" | kom | 30 |  |  |  |  |
| 41 | Muf 6/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Muf 1" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 43 | Muf 2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 44 | Redukcija poc. 1-3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 45 | Redukcija poc. 3/4" -1/2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 46 | Redukcija poc. 5/4" -3/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 47 | Redukcija poc. 6/4" -5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 48 | Redukcija poc. 2"-6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 49 | Redukcija poc. 5/4 -1 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 50 | Redukcija poc. 5/4 -1/2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 51 | Redukcija poc. 6/4 -1/2" | kom | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Redukcija poc. 2" 1" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 53 | Redukcija poc. 3-" 2" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Čep 1/2" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 55 | Čep 3/4" | kom | 25 |  |  |  |  |
| 56 | Čep 5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 57 | Čep 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Čep 1" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 59 | Čep 2" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 60 | Okiten cev 1/2" | m | 50 |  |  |  |  |
| 61 | Okiten cev 3/4" | m | 100 |  |  |  |  |
| 62 | Okiten cev 5/4" | m | 20 |  |  |  |  |
| 63 | Okiten cev 6/4" | m | 20 |  |  |  |  |
| 64 | Okiten cev 1" | m | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Okiten cev 2" | m | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Poc.cev 1/2" | m | 10 |  |  |  |  |
| 67 | Poc.cev 3/4" | m | 10 |  |  |  |  |
| 68 | Poc.cev 1" | m | 4 |  |  |  |  |
| 69 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 63 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 70 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 90 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 71 | PE tuljak sa sl.prirubnicom 110 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 72 | PE elektrofuzina spojnica 63 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 73 | PE elektrofuzina spojnica 90 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 74 | PE elektrofuzina spojnica110 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 75 | kuglasti ventil 1/2" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 76 | kuglasti ventil 3/4" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 77 | kuglasti ventil 5/4" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 78 | kuglasti ventil 6/4" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 79 | kuglasti ventil 1" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 80 | kuglasti ventil 2" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 81 | kuglasti ventil 4" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Propusni ventil 1/2" | kom | 25 |  |  |  |  |
| 83 | Propusni ventil 3/4" | kom | 50 |  |  |  |  |
| 84 | Propusni ventil 1" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 85 | Propusni ventil 2" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 86 | Propusni ventil 5/4" | kom | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Propusni ventil 6/4" | kom | 2 |  |  |  |  |
| 88 | Kapa ventila 1/2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Kapa ventila 3/4" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 90 | Kapa ventila 6/4" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 91 | Kapa ventila 2" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 92 | klizna spojka 3/4" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 93 | klizna spojka 1/2" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 94 | klizna spojka 5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 95 | klizna spojka 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 96 | klizna spojka 1" | kom | 5 |  |  |  |  |
| 97 | klizna spojka 2" | kom | 2 |  |  |  |  |
| 98 | Holender 1/2" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 99 | Holender 3/4" | kom | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Holender vodomera 1/2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Holender vodomera 3/4" | kom | 20 |  |  |  |  |
| 102 | Pljosnati zasun DN 50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Pljosnati zasun DN 65 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Pljosnati zasun DN 80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Pljosnati zasun DN 100 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 106 | liv.ogrlica 63 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 107 | liv.ogrlica 75 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 108 | liv.ogrlica 90 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 109 | liv.ogrlica 110 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 110 | liv.ogrlica 125 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Liveni T 80/50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Liveni T 80/80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Liveni T 100/80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Liveni T 100/100 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Liveni TT 100 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Liv. FF 50/300 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Liv. FF 50/600 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Liv. FF 80/300 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Liv. FF 80/500 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Liv. FF 80/400 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 121 | Liv. FF 80/200 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 122 | Liv. FF 100/600 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Liv. FFR 100/80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 124 | Liv. FFR 100/50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 125 | Liv. FFR 150/80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 126 | Liv. FFR 80/50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Liv. FFR 100/50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Liv. FFR 65/50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 129 | Liv N 65 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 130 | Liv N 80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 131 | Liv EKS 50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Liv EKS 65 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Liv EKS 80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 134 | Liv EKS 100 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 135 | Liv FKS 50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 136 | Liv FKS 80 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 137 | liv.FFK 80/30 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 138 | liv.FFK 50/45 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 139 | liv.FFK 80/45 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Multi džoint spojka 57-72 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 141 | Multi džoint spojka 63-85 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 142 | Multi džoint spojka 85-107 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 143 | Multi džoint spojka 107-132 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 144 | Multi džoint spojka132-158 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 145 | Multi džoint spojka158-184 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 146 | Multi džoint spojka189-212 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Multi džoint spojka218-284 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 148 | Multi džoint spojka243-269 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Multi džoint spojka315-349 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Podzemni hidrant 50/500 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 151 | Podzemni hidrant 80/500 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Nadzemni hidrant 800/1000 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 153 | Reparaciona spojka 63 PVC | kom | 5 |  |  |  |  |
| 154 | Reparaciona spojka 65 ACC l=400 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Reparaciona spojka 75 PVC l=400 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 156 | Reparaciona spojka 80 ACC l=400 | kom | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

|  | KANALIZACIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pvc Cev SDR 41 KG SN4 PN5 |  |  |
|  | MATERIJAL | JM | КОМ | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕД ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |
| 1 | PVC cev Ø50/250 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2 | PVC cev Ø50/500 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 3 | PVC cev Ø50/1000 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 4 | PVC cev Ø50/2000 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 5 | PVC cev Ø75/250 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 6 | PVC cev Ø75/500 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 7 | PVC cev Ø75/1000 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 8 | PVC cev Ø75/2000 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 9 | PVC cev Ø110/250 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 10 | PVC cev Ø110/500 | kom | 35 |  |  |  |  |
| 11 | PVC cev Ø110/1000 | kom | 20 |  |  |  |  |
| 12 | PVC cev Ø110/2000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 13 | PVC cev Ø110/3000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 14 | PVC cev Ø110/4000 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 15 | PVC cev Ø125/500 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 16 | PVC cev Ø125/1000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 17 | PVC cev Ø125/2000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 18 | PVC cev Ø125/3000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 19 | PVC cev Ø125/4000 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 20 | PVC cev Ø160/250 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 21 | PVC cev Ø160/500 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 22 | PVC cev Ø160/1000 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 23 | PVC cev Ø160/2000 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 24 | PVC cev Ø160/3000 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 25 | PVC cev Ø160/4000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 26 | PVC cev Ø200/500 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 27 | PVC cev Ø200/1000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 28 | PVC cev Ø200/2000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 29 | PVC cev Ø200/3000 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 30 | PVC koleno Ø200/45 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 31 | PVC koleno Ø160/45 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 32 | PVC koleno Ø125/45 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 33 | PVC koleno Ø110/45 | kom | 20 |  |  |  |  |
| 34 | PVC koleno Ø75/45 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 35 | PVC koleno 50/45 | kom | 20 |  |  |  |  |
| 36 | PVC koleno 100/90 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 37 | PVC koleno 75/90 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 38 | PVC kosa račva Ø160/160/45 | kom | 8 |  |  |  |  |
| 39 | PVC kosa račva Ø160/125/45 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 40 | PVC kosa račva Ø160/110/45 | kom | 8 |  |  |  |  |
| 41 | PVC kosa račva Ø110/110/45 | kom | 8 |  |  |  |  |
| 42 | PVC kosa račva Ø110/50/45 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 43 | PVC kosa račva Ø75/50/45 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 44 | PVC klizni muf 160 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 45 | PVC klizni muf 125 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 46 | PVC klizni muf 110 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 47 | PVC nepovratni ventil Ø 160 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 48 | PVC poklopac Ø160 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 49 | PVC poklopac Ø125 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 50 | PVC poklopac Ø110 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 51 | PVC reducir Ø200/160 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 52 | PVC reducir Ø160-125 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 53 | PVC reducir Ø160-110 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 54 | PVC reducir Ø125-110 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 55 | PVC reducir Ø110-50 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 56 | PVC reducir Ø110-75 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 57 | PVC reducir Ø75-50 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 58 | PVC revizija Ø200 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 59 | PVC revizija Ø160 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 60 | PVC revizija Ø125 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 61 | PVC revizija Ø110 | kom | 20 |  |  |  |  |
| 62 | PVC čep 160 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 63 | PVC čep 110 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 64 | PVC čep 50 | kom | 5 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности-набавка водоводног и канализационог материјала број 1.1.2/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности-набавка водоводног и канализационог материјала број 1.1.2/2020, испуњава све услове из чл. 75.. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                              _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности-набавка водоводног и канализационог материјала број 1.1.2/2020.,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                                                _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

JKП ”7.Oктобар” Нови Кнежевац, Карађорђева 49 ( у даљем тексту: Kупац) које заступа директор Весна Кришанов, маст.инж.зашт.жив.сред.

МБР: 08128260, ПИБ: 101460125, ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-931011-61 Banca Intesa

- _______________________________________________________________ (у даљем тексту: Продавац), које заступа директор __________________________

МБР : ______________ПИБ : ______________ТЕКУЋИ РАЧУН : ______________

- _______________________________________________________________

које заступа директор __________________________

МБР : ______________ПИБ : ______________текући рачун : ______________

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка водоводног и канализационог материјала према прихваћеној понуди Продавца бр._________ од ________ 2020. године (заведено код Купца) и јединичним ценама из Спецификације водоводног и канализационог материјала са структуром цена, које чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Добра која су наведена у члану 1. овог Уговора Продавац ће испоручивати сукцесивно у току трајања уговора према потребама и динамици коју Купац одреди, путем наруџбенице коју ће Купац испостављати Продавцу, с тим што Купац задржава право евентуалних промена у вези врсте добара.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

Члан 4.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора.

Члан 5.

Купац је дужан да изврши плаћање на следећи начин: у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Члан 6.

Понуђене јединичне цене су фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се мењати.

Члан 7.

Уговорне стране су се сагласиле да место испоруке буде f-co магацин Купца. Све трошкове допреме водоводног и канализационог материјала до Купца сноси Продавац. Уговорне стране су се сагласиле да рок испоруке буде ______________ (максимално 2(два)дана) од дана пријема наруџбенице Купца.

Члан 8.

За водоводни и канализациони материјал који се не налазе у спецификацији и који нису обухваћени конкурсном документацијом, Купац може набавити од Продавца, под условом да цене те робе не прелазе тржишне цене a највише до износа финансијских средстава која су обезбеђена финансијском планом Купца за ту намену.

Члан 9.

Продавац одговара Купцу за све материјалне недостатке продате робе. Све приговоре на квалитет и квантитет робе Купац је дужан да достави Продавцу најкасније у року од 5 дана , почев од дана пријема робе, или приликом пријема робе. Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручени водоводни и канализациони материјал 24 месеца.

Члан 10.

Уговорне	стране	су	сагласне	да	ће	Продавац	део	уговорених	добара  испоручити преко подизвођача_____________________________________ са седиштем у ___________________________, ПИБ________________, матични број_____________.

Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и за испоруку добара од стране подизвођача као да их је сам испоручио.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да до раскида уговора може доћи уколико једна од уговорених страна не испуњава уговорне обавезе.

Члан 12.

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одговарајуће одредбе из Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Уговарачи су сагласни да евентуалне спорове решавају споразумно. У противном спор ће се решавати код надлежног суда.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветна примерка од којих по 2(два) примерка задржавају обе уговорне стране.

За Продавца :                                                                                          За Купца:

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП 7. Октобар, Карађорђева 49, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра водоводни и канализациони материјал,  ЈН бр1.1.2./2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.05.2020. до 09:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора

- Докази о испуњености додатних услова

- Докази о испуњавању техничких захтева

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП 7. Октобар, Карађорђева 49, 23330 Нови Кнежевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра водоводни и канализациони материјал,  ЈН бр1.1.2./2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра водоводни и канализациони материјал,  ЈН бр1.1.2./2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра водоводни и канализациони материјал,  ЈН бр1.1.2./2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра водоводни и канализациони материјал,  ЈН бр1.1.2./2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на испоручени водоводни и канализациони материјал је 24 месеца

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Понуђач је у обавези да изврши испоруку добара у року који не може бити дужи од 2 дана од момента пријема писмене поруџбине Наручиоца.

Испорука водоводног и канализационог материјала вршиће се сукцесивно према потребама Наручиоца. Место испоруке добара је f-co седиште Наручиоца, ул. Карађорђева 49, 23330 Нови Кнежевац. Све трошкове допреме водоводног и канализационог материјала до наручиоца сноси продавац.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail. suzana.jkp@gmail.com,. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.1.2/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: suzana.jkp@gmail.com, факсом на број 0230/83-190  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата и оверена од стране банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Јавно комунално предузеће 7.Октобар; јавна набавка ЈН 1.1.2/2020;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.